|  |
| --- |
| **https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNAhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNARequisição para análise** |
| Dado cadastrais |
| Nome do requisitante |  OLIMPIO JOSE DA SILVA JUNIOR (2014111050) | Data: |  31/01/17 |
| Departamento/Laboratório: |  PPGQ |
| Endereço de e-mail: |  olimpio.silva@live.com |
| Professor orientador: |  Braulio Silva Barros |

|  |
| --- |
| Justificativa de análise |
| Doutorado |

|  |
| --- |
| Descrição geral das amostras |
| Código da amostra | Composição |
| CV-14 | Ca-BDC |
| CV-15 | Ca-BDC |
| CV-16 | Ca-BDC |
| CV-17 | Ca-BDC |
| CV-18 | Ca-BDC |
| CV-19 | Ca-BDC |
| CV-20 | Ca-BDC |
| CV-21 | Ca-BDC |
| CV-22 | Ca-BDC |
| CV-23 | Ca-BDC |
| O código informado dará nome ao arquivo do resultado. |
| O número de amostras por solicitação é limitado a 10. |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
| [x] Sólida; | [ ] Higroscópica; | [ ] Inflamável; | [ ] Oxidante; | [ ] Tóxica; | [ ] Ácida; |
| [ ] Líquida; | [ ] Volátil; | [ ] Explosiva; | [ ] Corrosiva; | [ ] Irritante; | [ ] Básica. |

|  |
| --- |
| Parâmetros de análise |
| Material do cadinho: | [ ] Alumina (Al2O3); | [ ] Platina (Pt). |
| Gás de purga: | [x] Nitrogênio; | [ ] Ar sintético. |
| Faixa de temperatura: | Tambiente - | 900 | °C |
| Taxa de aquecimento: | 20 | °C/min |
| Massa de amostra: | Valor. | mg |

|  |
| --- |
| Observações |
| Clique aqui para digitar texto. |