**Central Analítica
Instituto de Química – UFRN**

**Requisição para ensaio de análise térmica**

|  |
| --- |
| Dados cadastrais  |
| Requisitante: Wendy Marina Toscano Queiroz de Medeiros Data 04/05/2017Departamento/ Laboratório: Laboratório de Química de coordenação e Polímero - LQCPol  |
| e-mail para envio de resultados: wendymmedeiros@gmail.comNome do Prof. Orientador: Ana Cristina facundo Brito  |

**Descrição Geral das amostras**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome da substância | Código |
| 1. Polissacarídeo com metal
 | ZPVF 7d |
| 1. Polissacarídeo com metal
 | CPVF 20d |
| 1. Polissacarídeo com metal
 | CPVF2 22d |
| 1. Polissacarídeo
 | QTF |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \*As amostras devem ser identificadas ou ter um código que as discrimine. \*\*O código dará nome ao arquivo do resultado.\*\*\* O número de amostras é limitado a 10. |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
| (X) Sólida; Líquida; Higroscópica; Corrosiva; Tóxica; Volátil; Ácida; Neutra;  Básica; Inflamável; Oxidante; Nociva; Irritante; Explosiva. |

|  |
| --- |
| Ensaio solicitado  |
| (X) TG; (X) DSC; (X) DTA. |

|  |
| --- |
| Condições  |
| Tipo de cadinho: (X) Alumina; Platina.Gás de purga: (X) Nitrogênio; Ar sintético.Vazão do gás de purga: 10 (mL/min)Faixa de temperatura: T ambiente: 25 -1000 (°C)Razão de aquecimento: 10 \_ (°C/min) |

|  |
| --- |
| Observações: |
|  |
|  |
|  |

 \_