|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNAhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNARequisição para análise** | | | |
| Dado cadastrais | | | |
| Nome do requisitante | TATIANE POTIGUARA OLIVEIRA (2014127730) | Data: | 17/05/2017 |
| Departamento/Laboratório: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA / LABORATÓRIO DE CATÁLISE E PETROQUÍMICA | | |
| Endereço de e-mail: | tatiane.potiguara@gmail.com | | |
| Professor orientador: | Amanda Duarte Gondim | | |

|  |
| --- |
| Justificativa de análise |
| Estabilidade térmica dos fluidos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição geral das amostras | | |
| Código da amostra | | Composição |
| B11 | Estéres | |
| B12 | Estéres | |
| B13 | Estéres | |
| B14 | Estéres | |
| B15 | Estéres | |
| B16 | Estéres | |
| B17 | Estéres | |
| B18 | Estéres | |
| B19 | Estéres | |
| B20 | Estéres | |
| O código informado dará nome ao arquivo do resultado. | | |
| O número de amostras por solicitação é limitado a 10. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características da amostra | | | | | |
| Sólida; | Higroscópica; | Inflamável; | Oxidante; | Tóxica; | Ácida; |
| Líquida; | Volátil; | Explosiva; | Corrosiva; | Irritante; | Básica. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros de análise | | | | | | |
| Material do cadinho: | Alumina (Al2O3); | | Platina (Pt). |
| Gás de purga: | Nitrogênio; | | Ar sintético. | | |
| Faixa de temperatura: | Tambiente - | 600 | °C | |
| Taxa de aquecimento: | 10 | °C/min | |
| Massa de amostra: | 20 | mg | |

|  |
| --- |
| Observações |
| TG e DTG das amostras ! |