Central Analítica
Instituto de Química – UFRN

Solicitação para análise por ICP OES

Dados cadastrais:. Nome do Solicitante: Maria do Socorro Bezerra da Silva. Contatos (e-mail/telefone) do Solicitante: 84 987159779. Nome do Responsável Orientador/Co-Orientador: Carlson Pereira. Qual Departamento/Instituição: PPGEQ UFRN. Contatos (e-mail/telefone) do Orientador: 84 99877070. Número de amostras: 10. Quais as análises desejadas: Identificação da Prata. Qual a matriz das amostras: líquida. Particularidade das amostras: ácida. Data: 23/11/2017.

Informações gerais sobre as amostras e padrões. As amostras e branco são de responsabilidade do requisitante, assim como a sua identificação.. As amostras necessitam estar acidificadas com ácido nítrico ou clorídrico a 10% v/v (lembrando que o ácido deve ser de boa qualidade, pois as impurezas podem comprometer a analise). Além disso, filtradas ao ponto de uma solução isenta de partícula em suspensão ou coloidal.. Volume mínimo: 50mL por amostra.. Tipos de amostras indesejadas para análise são as que contêm alto teor salinidade ou as oleosas, essas amostras danificam a tocha do equipamento e, portanto, não serão analisadas.. É aconselhável trazer um branco de cada remessa de amostras contendo 45 mL de água e mais 5 mL do ácido utilizado no preparo da amostra.. Informações adicionais:. Quais elementos a serem analisados: Prata. Número de amostras: 10.

Tipos de metais analisados por análise. ANÁLISE; METAIS; LIMITE DE DETECÇÃO. 2 000 até 100 000 ppb. Elementos Maiores; Al, Ba, Ca, Fe, K, Li, Mg, Na e Sr. 2 000 até 100 000 ppb 3,5 até 1 000 ppb 10 até 160 ppb. Elementos Usuais; Ag, Al, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,. Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sn, V e Zn.. X; Ag, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ni e Pb.. Al, B, Fe, Mn, Mo, P, Sn, V e Zn.. Elemento Mercúrio; Hg; 2,5 até 160 ppb. Elemento Arsênio; As, Se e Sb; 10 até 1 000 ppb. Elemento Urânio; U; 10 até 320 ppb. - Cada análise descrita na tabela informa os elementos que podem ser analisados de uma só vez, e o seu limite de detecção..