**Central Analítica  
Instituto de Química – UFRN**

**Requisição para ensaio de análise térmica**

|  |
| --- |
| Dados cadastrais |
| Requisitante: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FREITAS Data\_16\_/09\_\_/15  Departamento/ Laboratório: Laboratório de Cimentos |
| e-mail para envio de resultados: teofiloalessandra@hotmail.com  Nome do Prof. Orientador: Julio Freitas |

**Descrição Geral das amostras**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome da substância | Código |
| Tecido PLA | PLA |
| Tecido PLA com NTC | PLA/soja |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \*As amostras devem ser identificadas ou ter um código que as discrimine.  \*\*O código dará nome ao arquivo do resultado.  \*\*\* O número de amostras é limitado a 10. | |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
| x Sólida; Líquida; Higroscópica; Corrosiva; Tóxica; Volátil; Ácida; Neutra;  Básica; Inflamável; Oxidante; Nociva; Irritante; Explosiva. |

|  |
| --- |
| Ensaio solicitado |
| x TG; x DSC; x DTA. |

|  |
| --- |
| Condições |
| Tipo de cadinho: x Alumina; Platina.  Gás de purga: x Nitrogênio; Ar sintético.  Vazão do gás de purga: 10 (mL/min)  Faixa de temperatura: T ambiente - 30-800 (°C)  Razão de aquecimento: 15 \_ (°C/min) |

|  |
| --- |
| Observações: |
|  |
|  |
|  |

Assinatura do professor orientador.  
\*Requisições sem a assinatura do professor orientador não serão aceitas.