**Central Analítica
Instituto de Química – UFRN**

**Requisição para ensaio de análise térmica**

|  |
| --- |
| Dados cadastrais  |
| Requisitante: PALOMA VINACHES MELGUIZO Data\_07\_/\_10\_/\_2015Departamento/ Laboratório: LABPEMOL INSTITUTO DE QUIMICA \_ |
| e-mail para envio de resultados: PALOMAVINACHES@GMAIL.COM Nome do Prof. Orientador: PROF. SIBELE PERGHER  |
|  |

**Descrição Geral das amostras**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome da substância | Código |
| ZEOLITA | CT01802 |
| ZEOLITA | CT03202 |
| ZEOLITA | CT04302 |
| ZEOLITA | CT0001 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \*As amostras devem ser identificadas ou ter um código que as discrimine. \*\*O código dará nome ao arquivo do resultado.\*\*\* O número de amostras é limitado a 10. |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
| x Sólida; Líquida; Higroscópica; Corrosiva; Tóxica; Volátil; Ácida; Neutra;  Básica; Inflamável; Oxidante; Nociva; Irritante; Explosiva. |

|  |
| --- |
| Ensaio solicitado  |
| x TG; x DSC; DTA. |

|  |
| --- |
| Condições  |
| Tipo de cadinho: Alumina; X Platina.Gás de purga: Nitrogênio; X Ar sintético.Vazão do gás de purga: 50 \_ (mL/min)Faixa de temperatura: T ambiente - 900 (°C)Razão de aquecimento: 10 \_ (°C/min) |

|  |
| --- |
| Observações: |
|  |
|  |
|  |

 SIBELE PERGHER \_
Assinatura do professor orientador.
\*Requisições sem a assinatura do professor orientador não serão aceitas.