**Central Analítica
Instituto de Química – UFRN**

**Requisição para ensaio por Cromatografia**

|  |
| --- |
| Dados cadastrais  |
| Requisitante: Gabriella Sousa de Melo Queiroz Data\_20/\_07\_/\_2022\_\_\_Departamento/ Laboratório: LABPROBIO/IQ |
| e-mail para envio de resultados: gabriella290593@hotmail.com Nome do Prof. Orientador: Amanda Duarte Gondim |

**Descrição Geral das amostras**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome da substância | Código |
| Bio óleo de amêndoa de macaúba  | C1 |
| Bio óleo de amêndoa de macaúba | C2 |
| Bio óleo de amêndoa de macaúba | C3 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \*As amostras devem ser identificadas ou ter um código que as discrimine. \*\*O código dará nome ao arquivo do resultado.\*\*\* O número de amostras é limitado a 10. |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
|  Sólida; Líquida; Gasosa; Orgânica; Inorgânica; Biológica; Higroscópica; Corrosiva;  Tóxica; Volátil; (x) Ácida; Neutra; Básica; Inflamável; Oxidante; Nociva; Irritante;  Explosiva. |

|  |
| --- |
| Ensaio solicitado  |
| (X) GC-MS LC-DAD LC-F LC-I |

|  |
| --- |
| Condições  |
| Solventes necessários: Acetonitrila Metanol (X) Diclorometano  Outro (especificar): \_ \_ \_ \_Analitos de interesse: \_ Especificação da coluna: PONA (50-100 m2) ou 5% fenil, 95%dimetilpolisiloxanoMétodo: Temperatura do injetor: 260°C; Programação do forno 4°C/min – 40-280°C; interface-massa:280°C; massa-70 eV entre 30 e 400 (SIM); gás N2; Split ratio 1:400 e 1:100; solubilização diclorometano; diluição 10 µg/10mL.  |

|  |
| --- |
| Observações: |
|  |
|  |
|  |