|  |
| --- |
| **https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNAhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNARequisição para análise** |
| Dado cadastrais |
| Nome do requisitante |  Mariele de Mello | Data: |  20/07/2016 |
| Departamento/Laboratório: |  LABPEMOL |
| Endereço de e-mail: |  mellomariele@gmail.com |
| Professor orientador: |  Sibele |

|  |
| --- |
| Descrição geral das amostras |
| Código da amostra | Composição |
| nitriCu | Clique aqui para digitar texto. |
| NitriZn | Clique aqui para digitar texto. |
| nitriZr | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |
| O código informado dará nome ao arquivo do resultado. |
| O número de amostras por solicitação é limitado a 10. |

|  |
| --- |
| Características da amostra |
| [ ] Sólida; | [x] Higroscópica; | [ ] Inflamável; | [ ] Oxidante; | [ ] Tóxica; | [ ] Ácida; |
| [ ] Líquida; | [ ] Volátil; | [ ] Explosiva; | [ ] Corrosiva; | [ ] Irritante; | [ ] Básica. |

|  |
| --- |
| Parâmetros de análise |
| Material do cadinho: | [x] Alumina (Al2O3); |  |
| Gás de purga: | [x] Nitrogênio; |  |
| Faixa de temperatura: | Tambiente - | 500 | °C |
| Taxa de aquecimento: | 10 | °C/min |
| Massa de amostra: | 10 | mg |

|  |
| --- |
| Observações |
| Clique aqui para digitar texto. |
|
|
|