| Requisição para análise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dado cadastrais |  |  |  |
| Nome do requisitante | Ana paula barreto Gomes | Data: | dd/mm/aaaa. |
| Departamento/Laboratório: | Departamento de Farmácia/Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos |  |  |
| Endereço de e-mail: | Ana.pbgomes@gmail.com |  |  |
| Professor orientador: | Ana Paula Barreto Gomes |  |  |

| Descrição geral das amostras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código da amostra |  | Composição |
| Guanilhidrazona We02 | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| Clique aqui para digitar texto. | Clique aqui para digitar texto. |  |
| O código informado dará nome ao arquivo do resultado. |  |  |
| O número de amostras por solicitação é limitado a 10. |  |  |

| Características da amostra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólida; | Higroscópica; | Inflamável; | Oxidante; | Tóxica; | Ácida; |
| Líquida; | Volátil; | Explosiva; | Corrosiva; | Irritante; | Básica. |

| Parâmetros de análise |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material do cadinho: | Alumina (Al2O3); |  |  |  |  |  |
| Gás de purga: | Nitrogênio; |  |  |  |  |  |
| Faixa de temperatura: | Tambiente - | 900 | °C |  |  |  |
| Taxa de aquecimento: | 5, 10 e 15 | °C/min |  |  |  |  |
| Massa de amostra: | 5,0 | mg |  |  |  |  |

Observações

Clique aqui para digitar texto.